呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒

（荧光PCR法）

- 监管信息

CH1.5产品列表

卡尤迪生物科技宜兴有限公司

- 产品的包装规格

呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）的包装规格、货号、组分及主要组成成分见下表：

| 包装规格 | 货号 | 组成 | 组分 | 主要组成成分 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格A：24人份/盒 | 6018003102 | 反应液 | RSV&MP PCR反应液I | 逆转录酶、Taq酶和Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 840μL/管×1管 |
|  |  |  | RSV&MP-PCR反应液II | MP、RSV、RNase P特异性的引物、探针 | 80μL/管 ×1管 |
|  |  | 质控品 | RSV&MP阳性对照品 | 含有RSV目的片段的假病毒、MP目的片段的假病毒 | 120μL/管×1管 |
|  |  |  | 阴性对照品 | 含RNase P假病毒的样本保存液 | 120μL/管×1管 |
|  |  | 处理液 | 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 500μL/管×1管 |
| 规格A：48人份/盒 | 6018003101 | 反应液 | RSV&MP PCR反应液I | 逆转录酶、Taq酶和Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 840μL/管×2管 |
|  |  |  | RSV&MP-PCR反应液II | MP、RSV、RNase P特异性的引物、探针 | 160μL/管×1管 |
|  |  | 质控品 | RSV&MP阳性对照品 | 含有RSV目的片段的假病毒、MP目的片段的假病毒 | 240μL/管×1管 |
|  |  |  | 阴性对照品 | 含RNase P假病毒的样本保存液 | 240μL/管×1管 |
|  |  | 处理液 | 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 500μL/管×2管 |
| 规格A：96人份/盒 | 6018003104 | 反应液 | RSV&MP PCR反应液I | 逆转录酶、Taq酶和Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 840μL/管×4管 |
|  |  |  | RSV&MP-PCR反应液II | MP、RSV、RNase P特异性的引物、探针 | 320μL/管×1管 |
|  |  | 质控品 | RSV&MP阳性对照品 | 含有RSV目的片段的假病毒、MP目的片段的假病毒 | 480μL/管×1管 |
|  |  |  | 阴性对照品 | 含RNase P假病毒的样本保存液 | 480μL/管×1管 |
|  |  | 处理液 | 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 500μL/管×4管 |
| 规格B：24人份/盒 | 6018006701 | 反应液 | RSV&MP PCR反应液I | 逆转录酶、Taq酶和Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 840μL/管×1管 |
|  |  |  | RSV&MP-PCR反应液II | MP、RSV、RNase P特异性的引物、探针 | 80μL/管 ×1管 |
|  |  | 质控品 | RSV&MP阳性对照品 | 含有RSV目的片段的假病毒、MP目的片段的假病毒 | 120μL/管×1管 |
|  |  |  | 阴性对照品 | 含RNase P假病毒的样本保存液 | 120μL/管×1管 |
|  |  | 处理液 | 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 500μL/管×1管 |
|  |  | 增强剂 | 反应增强剂（25×） | BSA等 | 50μL/管×1管 |
| 规格B：48人份/盒 | 6018006702 | 反应液 | RSV&MP PCR反应液I | 逆转录酶、Taq酶和Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 840μL/管×2管 |
|  |  |  | RSV&MP-PCR反应液II | MP、RSV、RNase P特异性的引物、探针 | 160μL/管×1管 |
|  |  | 质控品 | RSV&MP阳性对照品 | 含有RSV目的片段的假病毒、MP目的片段的假病毒 | 240μL/管×1管 |
|  |  |  | 阴性对照品 | 含RNase P假病毒的样本保存液 | 240μL/管×1管 |
|  |  | 处理液 | 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 500μL/管×2管 |
|  |  | 增强剂 | 反应增强剂（25×） | BSA等 | 100μL/管×1管 |
| 规格B：96人份/盒 | 6018006703 | 反应液 | RSV&MP PCR反应液I | 逆转录酶、Taq酶和Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 840μL/管×4管 |
|  |  |  | RSV&MP-PCR反应液II | MP、RSV、RNase P特异性的引物、探针 | 320μL/管×1管 |
|  |  | 质控品 | RSV&MP阳性对照品 | 含有RSV目的片段的假病毒、MP目的片段的假病毒 | 480μL/管×1管 |
|  |  |  | 阴性对照品 | 含RNase P假病毒的样本保存液 | 480μL/管×1管 |
|  |  | 处理液 | 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 500μL/管×4管 |
|  |  | 增强剂 | 反应增强剂（25×） | BSA等 | 200μL/管×1管 |

- 描述说明

规格A和规格B的区别：规格A不含反应增强剂，适用于ABI 7500实时荧光定量PCR仪、BIO-RAD CFX96实时荧光定量PCR仪、Gentier 48E全自动医疗PCR分析系统；规格B含反应增强剂（25×）适用于Flash 20实时荧光定量PCR仪。规格A和规格B的详细对比见下表：

| 组分名称 | 规格A | 规格B | 规格A/B异同 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSV&MP PCR反应液I | 逆转录酶、Taq酶和Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 逆转录酶、Taq酶和Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 相同 |
| RSV&MP-PCR反应液II | MP、RSV、RNase P特异性的引物、探针 | MP、RSV、RNase P特异性的引物、探针 | 相同 |
| RSV&MP阳性对照品 | 含有RSV目的片段的假病毒、MP目的片段的假病毒 | 含有RSV目的片段的假病毒、MP目的片段的假病毒 | 相同 |
| 阴性对照品 | 含RNase P假病毒的样本保存液 | 含RNase P假病毒的样本保存液 | 相同 |
| 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 碱溶液 | 相同 |
| 反应增强剂（25×） | / | 含反应增强剂 | 不同 |
|  |  | 由BSA等组成 |  |